| {/PROJEADI/} - {/PROJEYERI/} - KESİF ÖZETİ |  |  |  |  |  |  | {/DATE/} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESSMANN LB TONOZ POLİKARBONAT IŞIKLIK {/<BASLIK>LB/} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | Ürün | Ürün Açıklaması | Marka |  | Metraj | Birim | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
| {/NO/} | LB {/EBAT/} cm POLİKARBONAT IŞIKLIK {/<ALTRN>LB_1/} | 10/4 mm opal polikarbonat ışıklık | ESSMANN KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | Alüminyum kenar ve kemer profil sistemleri ile sabitlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isı İletim Katsayısı U: 2,50 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Işık Geçirgenliği: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g-değeri: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ses Yalıtımı Değeri: 19 dB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polikarbonat yangın sınıfı: B, s1, d0 |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | LB {/EBAT/} cm POLİKARBONAT IŞIKLIK {/<ALTRN>LB_2/} | 10/4 mm opal polikarbonat ışıklık | ESSMANN KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | Alüminyum kenar ve kemer profil sistemleri ile sabitlenecektir. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isı İletim Katsayısı U: 2,50 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Işık Geçirgenliği: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g-değeri: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ses Yalıtımı Değeri: 19 dB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polikarbonat yangın sınıfı: B, s1, d0 |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | LB {/EBAT/} cm DUMAN TAHLİYE KAPAK SETİ {/<ALTRN>LB_3/} | 10/4 mm opal polikarbonat kaplı duman tahliye kapağı | ESSMANN KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | Alüminym profil sistemi ile ışıklık üzerine montajı yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isı İletim Katsayısı U: 2,50 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Işık Geçirgenliği: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g-değeri: %61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ses Yalıtımı Değeri: 19 dB |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EN 12101-2 sertifikalı Duman tahliye mekanizması (CO2 gazı ile çalışan termik-pnömatik) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıcakığa duyarlı fusible link - 93 °C otomatik açılma sıcaklığı |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | NAS-P DUMAN TAHLİYE KONTROL PANOSU (PNÖMATİK) {/<ALTRN>LB_4/} | Duman tahliye sisteminin manuel aktivasyonu için kullanılır. | ESSMANN KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | 24 V sinyal ile grup bazında otomatik açılma sağlanır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grup içindeki kapak miktarına göre 1000 ve 1500 gr kullanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Test ve devreye alma için yedek CO2 tüp dahildir. |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | DUMAN TAHLİYE KAPAKLARI İÇİN BAKIR BORULAMA (6*1 mm ve 8*1 mm) {/<ALTRN>LB_5/} | Duman tahliye kapakları ile NAS panoları arasında bakır borulama yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 adet kapak için 1 adet manuel istasyon kullanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | M3-STG {/MTP/} - {/MYKS/} 0 cm PİSTONLU HAVALANDIRMA MOTORU {/<ALTRN>LB_6/} | Havalandırma amaçlı kullanılması için elektrik motoru: {/MTP/} - {/MYKS/} cm. Kapaklar piston boyu kadar açılacaktır ({/MYKS/} cm). | STG KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  | RÜZGAR-YAĞMUR SENSÖRÜ SETİ (10M-G) {/<ALTRN>LB_7/} | {/URUNAD/} adet motor için 1 adet 10M-G Kontrol ünitesi ve Rüzgar-Yağmur sensörü kullanılacaktır. | STG KLA |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | Kontrol ünitesi, havalandırma kapaklarının grup bazında etkin hale getirilmesi için kullanılır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yaklaşık olarak 10 kapak 1 grup olacak şekilde gruplanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pano, rüzgar yağmur sensörü, buton ve kapaklar arası kablolama işverene aittir. |  |  |  |  |  |  |
| ZR20 POLİKARBONAT IŞIKLIK {/<BASLIK>ZR20/} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {/NO/} | ZR20 ŞEFFAF POLİKARBONAT IŞIKLIK {/<ALTRN>ZR20_1/} | Kalınlık: 20 mm | ZET |  | {/URUNAD/} | adet | {/URUNBRFY/} | {/URUNTPFY/} |
|  |  | Genişlik: 1000 mm ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Renk: Şeffaf |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Işık Geçirgenliği: %62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Isı İletim Katsayısı U: 1,74 W/m2K |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sıcaklık Dayanımı: +40 °C / +120 °C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projede {/URUNAD/} adet {/EBAT/} cm ZR20 polikarbonat ışıklık kullanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |  | {/TPFY/} |
|  |  |  |  |  | KDV (% {/KDV/}) |  |  | {/KDVFY/} |
|  |  |  |  |  | GENEL TOPLAM |  |  | {/TOPKDV/} |

AÇIKLAMALAR:

* {/GIRDI1/}

* {/GIRDI2/}

* {/GIRDI3/}

* {/GIRDI4/}

* {/GIRDI5/}

* {/GIRDI6/}

* {/GIRDI7/}

* {/GIRDI8/}

* Termin: Yaklaşık {/TERMIN/} gün, montaj süresi: ~ {/MONTAJ/} gündür. Ancak bu süreye olağanüstü hâl ve hava şartları nedeniyle çalışılamayan günler dahil değildir.

* Teklif {/SONTRH/} tarihine kadar geçerlidir.

{/PROJEADI/} - {/PROJEYERI/} - Projeniz ile ilgili teklifimiz tarafınıza sunulmuştur. Teklifimizin olumlu bulunmasını umut eder işlerinizde başarılar dileriz,

{/DUZENLEYENISIM/}